## NASLOVNICA
NARUČITELJ:
GRAD DONJI MIHOLJAC
VUKOVARSKA 1, DONJI MIHOLJAC
(OIB: 49744793900)
LOKACIJA GRAĐEVINE:
Antuna Radića 146, Sveti Đurađ
k.č.br. 45, k.o. Sveti Đurađ
GRAĐEVINA:
DRUŠTVENI DOM
TROŠKOVNIK RADOVA ZA UREĐENJE PROSTORA HODNIKA I KUHINJE
PROJEKTANT:
Jasminka Babić, ing.građ.
DIREKTOR:
Andrija Mikičić, mag.ing.aedif.
DATUM I MJESTO IZRADE:
Našice, studeni 2025.

## REKAPITULACIJA_GO
REKAPITULACIJA - GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
euro (€)
#REF!
A. | OBRTNIČKI RADOVI
A.0 | PRIPREMNI RADOVI |  | FALSE
A.0 | STOLARSKI RADOVI |  | FALSE
A.0 | GIPSKARTONSKI RADOVI |  | FALSE
A.0 | ZIDARSKI RADOVI |  | FALSE
A.0 | KERAMIČARSKI RADOVI |  | FALSE
A.0 | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI |  | FALSE
B. | ELEKTROINSTALACIJE
ELEKTROINSTALACIJE
| UKUPNO RADOVI | 0 | TRUE
| pdv 25% | 0
| UKUPNO RADOVI S PDV-OM | 0

## PRIPREMNI RADOVI
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
A. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
TRUE
A..1 | Skidanje uljane boje sa zidova. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 92.8 | m2 |  | 0 | TRUE
A..2 | Demontaža lamperije. U cijenu uključen sav rad, radna skela i iznošenje otpadnog materijala na privremenu deponiju na vlastitoj čestici. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 31 | m2 |  | 0 | TRUE
TRUE
A..3 | Demontaža cokla od keramičkih pločica. U stavku uračunat rad, alat i iznošenje otpadnog materijala na privremenu deponiju na vlastitoj čestici. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 3.75 | m2 |  | 0 | TRUE
A..4 | Uklanjanje keramičkih pločica na ulazu uključujući i postojeću glazuru. U stavku uračunat rad, alat i iznošenje otpadnog materijala na privremenu deponiju na vlastitoj čestici. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 5.3 | m2 |  | 0 | TRUE
A..5 | Demontaža postojećeg stropa u kuhinji te popravak oštećenih dijelova. U stavku uračunat rad, radna skela, materijal i iznošenje otpadnog materijala na privremenu deponiju na vlastitoj čestici. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 40 | m2 |  | 0 | TRUE
A..6 | Utovar , odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradsku deponiju. U stavku uključena i naknada za deponiju. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 40 | m3 |  | 0 | TRUE
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | FALSE

## STOLARSKI RADOVI
A.0 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Ponuđač nudi gotov stolarski element: izrada u radionici s dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom u prvoklasnoj izvedbi; stolarska montaža na gradilištu; sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje; eventualno potrebnu radnu skelu s postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela); s kitanjem silikonskim kitom;; okov prvoklasan za funkcionalnu upotrebu s naznakom proizvoda; svu štetu i troškove popravaka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe; troškove zaštite na radu; troškove atesta.
Prije pristupa izradi stolarije izvođač je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu. Radioničke nacrte izrađuje izvođač stolarskih radova, dostavlja na usaglašavanje projektantu.
Sva stolarija kod dostave mora biti zaštićena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštićuju i nakon ugradbe od nenamjernog oštećenja, a što mora sadržavati jedinična cijena.
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
A.0.1 | JEDNOKRILNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog kliznog prozora na otvor za dostavu hrane (šalter). Izvodi se sa jednim kliznim krilom postavljenim sa unutrašnje strane ( u kuhinji). |  |  |  |  | TRUE | 1 | dvokrilni prozor
| Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE
| POZ 104; 120x80 cm | 0 | kom | 2200 |  | FALSE
| 80x60 cm | 1 | kom |  | 0 | TRUE
| POZ 105; 120x120 cm | 0 | kom | 3200 |  | FALSE
| POZ 101; 120x140+20 cm | 0 | kom | 345 |  | FALSE
| POZ 103; 205x150 cm | 0 | kom | 770 |  | FALSE
A.0.1 | GARAŽNA VRATA Izrada, dobava i ugradnja segmentnih podiznih garažnih vrata s izoliranim aluminijskim lamelama u parapetu. Boja vrata prema izboru investitora. U cijenu uključiti vrijednost svih radova i materijala do pune funkcionalnosti, uključujući sistem daljinskog upravljanja i sistem za lako ručno podizanje. |  |  |  |  | FALSE | 0 | dvokrilni prozor
| POZ 113; 300x280 cm | 0 | kom | 2100 |  | FALSE
| POZ 105; 120x160 cm | 0 | kom | 3600 |  | FALSE
| POZ 101; 160x140 cm |  | kom | 4000 |  | FALSE
| POZ 105; 120x160 cm | 0 | kom | 3600 |  | FALSE
| POZ 101; 160x140 cm |  | kom | 4000 |  | FALSE
A.0.1 | DVOKRILNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog prozora. Izvodi se sa dva otklopno zaokretna krila, zastakljena transparentnim low-e izo staklom 4+12+4 mm, koeficijent prolaza topline stakla k≤1,1 W/m²K. Profili otvora su drveni s prekinutim toplinskim mostom, s vanjskom alu kutijom rolete, te minimalno pet komora u presjeku, boje po izboru investitora, koeficijent prolaza topline prozorskih okvira k≤1.4W/m2K, zvučna zaštita 40dB (3 brtve). Ugradba suha, sa zapunjenjm reški PU pjenom, sva vezna sredstva nehrđajuća. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | FALSE | 0 | dvokrilni prozor
| POZ 201; 160x140 cm |  | kom | 5000 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | KROVNI PROZOR Izrada, dobava i ugradnja krovnog prozora. Drvena jezgra obložena zaštitnim slojem od bijelog poliuretana, izvana pokrovni-profil od bojanog aluminija, središnji ovjes, ručka za otvaranje s donje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo. Potrebno provjeriti mjere na licu mjesta. |  |  |  |  | FALSE | 0 | krovni prozor
| dim 70x110 cm |  | kom | 1800 |  | FALSE
| dim 80x140 cm |  | kom | 2000 |  | FALSE
FALSE
A.0.2 | DVOKRILNA VRATA Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih asimetričnih ulaznih vrata. Vrata se izvode s djelomično ostakljenim krilima. Krila vrata su ispunjeno termo panelom u debljini krila i ostakljena izo low-e staklom s ispunom od plina, transparentnim staklom. Koeficijent prolaska topline stakla iznosi k≤1,1 W/m²K. Uključen set okova i kvaka od punog mesinga. |  |  |  |  | TRUE | 1 | jednokrilna vrata
| Profili okvira su aluminijski sa prekinutim toplinskim mostom, plastificiranog završnog sloja, boje po izboru investitora, koeficijent prolaza topline okvira k≤1,4 W/m²K. Vidljivi dijelovi otvaranja i zatvaranja i okova u finalnoj obradi kao profili. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE
| 137x220 cm | 1 | kom |  | 0 | TRUE
A.0.3 | JEDNOKRILNA VRATA Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih unutrašnjih vrata. Vrata se izvode s punim krilom. Krilo vrata je ispunjeno termo panelom u debljini krila . Uključen set okova i kvaka od punog mesinga. |  |  |  |  | TRUE | 1 | jednokrilna vrata
| Profili okvira su aluminijski sa prekinutim toplinskim mostom, plastificiranog završnog sloja, boje po izboru investitora, koeficijent prolaza topline okvira k≤1,4 W/m²K. Vidljivi dijelovi otvaranja i zatvaranja i okova u finalnoj obradi kao profili. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | TRUE
| 90x200 cm | 2 | kom |  | 0 | TRUE
| DVOKRILNA VRATA SA NADSVJETLOM Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih poluustakljenih vanjskih ulaznih vrata. Vrata se izvode sa poluostakljenim krilima i otklopnim nadsvjetlom. Krilo vrata je ispunjeno termo panelom u debljini krila i ostakljena izo low-e staklom s ispunom od plina, ornament staklom. Koeficijent prolaska topline stakla iznosi k≤1,1 W/m²K. Uključen set okova i kvaka od punog mesinga. Na donji dio krila vrata učvrstiti odbostrano inox lim u visini 25,0 cm. |  |  |  |  | FALSE
| Profili okvira su drveni, boje po izboru investitora, koeficijent prolaza topline okvira k≤1,4 W/m²K. Vidljivi dijelovi otvaranja i zatvaranja i okova u finalnoj obradi kao profili. Ugradba suha, sa zapunjavanjem reški poliuretanskom pjenom, sva vezna sredstva nehrđajuća. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  | kom | 6000 |  | FALSE
| POZ 106; 240x210+50 cm |  | kom | 4400 |  | FALSE
| POZ 107; 129x210+50 cm |  |  |  |  | FALSE
A.0.3 | [5 empty] | FALSE | 0
| DVOKRILNA VRATA Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih vanjskih ulaznih vrata. Vrata se izvode sa punim krilima. Krilo vrata je ispunjeno termo panelom u debljini krila. Uključen set okova i kvaka od punog mesinga. Na donji dio krila vrata učvrstiti odbostrano inox lim u visini 25,0 cm. |  |  |  |  | FALSE
| Profili okvira su drveni, boje po izboru investitora, koeficijent prolaza topline okvira k≤1,4 W/m²K. Vidljivi dijelovi otvaranja i zatvaranja i okova u finalnoj obradi kao profili. Ugradba suha, sa zapunjavanjem reški poliuretanskom pjenom, sva vezna sredstva nehrđajuća. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. | 0 | kom | 520 |  | FALSE
| POZ 106; 130x220 cm |  |  |  |  | FALSE
A.0.3 | [5 empty] | FALSE | 0 | ulazna vrata u stanove
| JEDNOKRILNA ULAZNA VRATA Dobava i ugradnja drvenih punih, jednokrilnih, zaokretnih vrata sa saćastom ispunom, točnog materijala vratnog krila i završne obrade prema izboru investitora. Uključen set okova i kvaka od punog mesinga. Na donji dio krila vrata učvrstiti odbostrano inox lim u visini 25,0 cm. Ugradba suha, sa zapunjavanjem reški poliuretanskom pjenom, sva vezna sredstva nehrđajuća. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  | kom | 3000 |  | FALSE
| dim 90/205 cm |  | kom | 3200 |  | FALSE
| dim 100/210 cm |  |  |  |  | FALSE
A.0.3 | [5 empty] | FALSE | 0 | trakaste zavjese
| TRAKASTE ZAVJESE Izrada, dobava i ugradnja trakastih zavjesa od blago plastificirane tkanine pastelnih boja sa komandama za zakretanje i skupljanje lamela. Uključen sav rad i materijal. Obračun po m² . |  | m² | 180 |  | FALSE
FALSE
|  | 0 | kom | 14000 |  | FALSE
A.0.3 | Prilog 18 - 685 x 260 cm |  |  |  |  | FALSE | 0 | vanjske klupice
| Dobava i ugradnja tipskih industrijskih sekcijskih vrata izrađenih od termoizoliranih panela debljine minimalno 5 cm proizvođača tipa HORMANN ili jednakovrijedan __________________. U cijeni i električni mehanizam za podizanje vrata, spajanje na vatrodojavnu centralu, te UPS napajanje za podizanje vrata u slučaju požara. Dimenzija otvora iznosi 410x405 cm. | 0 | kom | 22000 |  | FALSE
A.0.3 | [5 empty] | FALSE | 0
| JEDNOKRILNA VRATA Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih vanjskih ulaznih vrata od pvc profila. Krilo vrata je ispunjeno termo panelom u debljini krila i ostakljena izo low-e staklom s ispunom od plina. Uključen set okova i kvaka. |  |  |  |  | FALSE
| Profili okvira su od pvc-a. Koeficijent prolaza topline okvira k≤1,4 W/m²K. Vidljivi dijelovi otvaranja i zatvaranja i okova u finalnoj obradi kao profili. Ugradba suha, sa zapunjavanjem reški poliuretanskom pjenom, sva vezna sredstva nehrđajuća. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. | 0 | kom | 780 |  | FALSE
A.0.3 | POZ 106 - 90X210 |  |  |  |  | FALSE | 0
| STAKLENA STIJENA Izrada, dobava i ugradnja staklene fiksne stijene. Stijena se sastoji od dva fiksna kila. Staklo s LOW-e premazom na staklu, međuprostor ispunjen plemenitim plinom(argonom), koeficijent prolaska topline cijelog otvora(staklo + okvir) iznosi Uwmax= 1.4 W/(m²K), a samog stakla Ugmax= 1.1 W/(m²K). Obavezna RAL ugradnja (propisuje tri razine brtvljenja - unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana, ekspandirajuća traka ili pjena i vanjska brtva ili paropropusna folija ) kao i način pričvršćenja s vijcima u građevinski element na vanjskom rubu zida (minimalni odmak od ruba zida do vijka za pričvršćenje 65 mm), uračunato u cijeni. Špaleta na koju se lijepi parna brana mora biti ožbukana, ravna i očišćena. Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. | 0 | kom | 950 |  | FALSE
| STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | TRUE

## GIPSKARTONSKI RADOVI_
A.0 | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Potkonstrukcija iz tipičnih čeličnih, pocinčanih profila s potrebnim tipskim ovjesom. Sve gips kartonske ploče treba temeljito obraditi, bandažirati, pregledati sve spojeve, uglove i vijke te pripremiti za bojanje.
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
A.0.1 | Dobava materijala i montaža spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča 1x12,5mm, na metalnoj potkonstrukciji, sve prema uputstvu proizvođača ploča. Strop izvesti sa spuštanjem od 20 do 100 cm. U cijenu uključeno postavljenje toplinske izolacije i parne brane. Razred kvalitete obrade površine ploča K2. Napomena: Sva potrebna izrezivanja za rasvjetu, ventilaciju, revizijska okna i slično ukjučiti u cijenu. U cijenu uključiti sav rad materijal, radnu skelu i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva i površine ploča, glet masom odabranog proizvođača. Priprema površine do kvalitete K2 (Q2). Obračun po m² stropa. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 63 | m² |  | 0 | TRUE
A.0.2 | Dobava materijala i montaža gips kartonske obloge GK. GK ploče postavljaju se na armiranobetonske zidove zabatne zidove iznutra. Sustav se sastoji od jednostrano obloženiih dvostrukih gipskartonskih ploča (GKF) 2x12,5mmm , na metalnoj pocinčanoj potkonstrukciji (50 mm) od UW/CW profila, ispuna toplinskom izolacijom od mineralne vune MW (λ≤0,035W/mK) debljine 5,0 cm. Uključiti sva potrebna izrezivanja za rasvjetu, ventilaciju i slično te ugradnja toplinske izolacije. U cijenu uključiti sav rad materijal i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva i površine ploča, glet masom odabranog proizvođača. Priprema površine do kvalitete K2 (Q2). U cijenu uključen sav rad i potrebni materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 1
|  | 0 | m² | 60 |  | FALSE
FALSE
A.0.3 | Dobava materijala i montaža gips kartonskih zidova GK, ukupne debljine 200 mm. Sustav zida treba se sastojati od obostrano obloženiih trostrukih gipskartonskih ploča (GKF) 3x12,5mmm , na metalnoj pocinčanoj potkonstrukciji (125 mm) od UW/CW profila, ispuna toplinskom izolacijom od mineralne vune MW (λ≤0,035W/mK) debljine 12,0 cm. Klasificirani sustav zida mora imati vatrootpronost: EI 90. Napomena: Paziti na prostorije u kojima je potrebno postaviti vlagootporne ploče obzirom na namjenu prostorije. Uključiti sva potrebna izrezivanja za rasvjetu, ventilaciju, revizijska okna i slično, u cijenu uključiti i ugradnju toplinske izolacije. U cijenu uključiti sav rad materijal i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva i površine ploča, glet masom odabranog proizvođača. Priprema površine do kvalitete K2 (Q2). U cijenu uključen sav rad i potrebni materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 1
|  | 0 | m² | 100 |  | FALSE
FALSE
A.0.4 | Dobava materijala i montaža GK zida, ukupne debljine 150 mm. Sustav zida treba se sastojati od obostrano obloženiih duplih gipskartonskih ploča (GKF) 2x12,5mmm , na metalnoj pocinčanoj potkonstrukciji (100mm) od UW/CW profila , ispuna toplinskom izolacijom od mineralne vune MW (λ≤0,035W/mK) debljine 10,0 cm. Klasificirani sustav zida mora imati vatrootpronost: EI 60. Napomena: Paziti na prostorije u kojima je potrebno postaviti vlagootporne ploče obzirom na namjenu prostorije. Uključiti sva potrebna izrezivanja za rasvjetu, ventilaciju, revizijska okna i slično te ugradnju toplinske izolacije u cijenu. U cijenu uključiti sav rad materijal i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva i površine ploča, glet masom odabranog proizvođača. Priprema površine do kvalitete K2 (Q2). U cijenu uključen sav rad i potrebni materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 1
|  | 0 | m² | 70 |  | FALSE
A.0.5 | Dobava materijala i montaža GK zida, debljine 150 mm. Sustav zida treba se sastojati od obostrano obloženiih duplih gipskartonskih ploča (GKB) 2x12,5mmm , na metalnoj pocinčanoj potkonstrukciji (75mm) od UW/CW profila , ispuna toplinskom izolacijom od kamene vune. Napomena: Paziti na prostorije u kojima je potrebno postaviti vlagootporne ploče obzirom na namjenu prostorije. Uključiti sva potrebna izrezivanja za rasvjetu, ventilaciju, revizijska okna i slično ukjučiti u cijenu. U cijenu uključiti sav rad materijal i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva i površine ploča, glet masom odabranog proizvođača. Priprema površine do kvalitete K2 (Q2).. U cijenu uključen sav rad i potrebni materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 1
|  | 0 | m² |  |  | FALSE
A.3.2. | Dobava materijala i montaža GK zida, debljine 150 mm. Sustav zida treba se sastojati od obostrano obloženih dvostrukih gipskartonskih ploča 12,5mm (2x2), na metalnoj pocinčanoj potkonstrukciji od UW/CW profila , ispuna toplinskom izolacijom od kamene vune d=10 cm. Napomena: Uključiti sva potrebna izrezivanja za rasvjetu, ventilaciju, revizijska okna i slično ukjučiti u cijenu. U cijenu uključiti sav rad materijal i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva i površine ploča, glet masom odabranog proizvođača. Priprema površine do kvalitete K2 (Q2).. . U cijenu uključen sav rad i potrebni materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 27 | m² |  | 0 | TRUE
A.3.3. | Ljepljenje GK ploča na zid. Napomena: Uključiti sva potrebna izrezivanja za rasvjetu, ventilaciju, i slično u cijenu. U cijenu uključiti sav rad materijal i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva i površine ploča, glet masom odabranog proizvođača. Priprema površine do kvalitete K2 (Q2). U cijenu uključen sav rad i potrebni materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 8 | m² |  | 0 | TRUE
| GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | TRUE

## ZIDARSKI RADOVI
A.0 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
TRUE
| OPĆI UVJETI |  |  |  |  | TRUE
TRUE
| Obuhvaćaju izradu cementnih glazura, plivajućih podova, unutarnje i vanjske žbuke i kulira, tj. svih zidarskih radova koji se izvode. |  |  |  |  | TRUE
| Ispitivanje kvalitete morta vrši se prema standardima. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Ako ih ima, pranjem ih treba otkloniti. Kvaliteta mora odgovarati standardima. Cement za produžni i cementi mort mora odgovarati normativima standarda. |  |  |  |  | TRUE
| Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća polja rabic pletiva 10 mm. Pletivo može biti kvadratno ili višekutno, a kod glazura i plivajućih podova može se upotrijebiti i armaturna mreža do jačine Q203. |  |  |  |  | TRUE
| Investitor ima pravo provjeriti materijal kojim izvođač izvodi radove. U tu svrhu izvođač je dužan dati uzorke materijala na ispitivanje. Lošim materijalom radovi se ne mogu izvoditi. |  |  |  |  | TRUE
| Izmjere i obračun vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu" po m¹, m² i komadu. Jedinična cijena treba sadržavati: sav rad i prijevoz, sav materijal (uključujući sav pomoćni materijal za ugradnju kao mort ljepenku, pričvrsnice itd.), sva potrebna bušenja i dubljenja, potrebna krpanja, izrada i postava drvenih trapezastih letvica za limariju, svu skelu. |  |  |  |  | TRUE
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
TRUE
A.0.0 | Zidanje nosivih zidova u prizemlju blok opekom, debljina zida 20, 25 i 30 cm, tlačne čvrstoće 15 MPa; u produžnom mortu M5. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 765 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Zidanje zida punom opekom, u produžnom mortu M5. U cijenu uključen sav rad i materijal te radna skela. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 2 | m² |  | 0 | TRUE
FALSE
A.0.1 | Zidanje pregradnih zidova zgrade debljine15 cm blok opekom, tlačne čvrstoće 10 MPa; u produžnom mortu M5. U cijenu uključen sav rad i materijal te radna skela. |  |  |  |  | FALSE | 0
| visina zida h=285cm | 0 | m² | 25 |  | FALSE
A.0.1 | Zidanje pregradnih zidova pomoćne zgrade debljine15 cm blok opekom, tlačne čvrstoće 10 MPa; u produžnom mortu M5. |  |  |  |  | FALSE | 0
| visina zida h=290cm | 0 | m² | 160 |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 830 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Zidanje nosivih zidova blok opekom debljine 25cm prema projektu u produžnom mortu M5. Tlačna čvrstoća opeke od pečene gline 15 MPa. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 830 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m³ | 830 |  | FALSE
|  |  | m³ | 765 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Zidanje zabatnog zida pomoćne zgrade blok opekom debljine 25cm prema projektu u produžnom mortu M5. Tlačna čvrstoća opeke od pečene gline 15 MPa. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 830 |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 680 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Zidanje zabatnog zida blok opekom debljine 25 cm u produžnom mortu M5. Tlačna čvrstoća glinene blok opeke 15 MPa. |  |  |  |  | FALSE | 0
| a) debljina zida 25 cm | 0 | m³ | 765 |  | FALSE
| b) debljina zida 34 cm | 0 | m³ | 680 |  | FALSE
FALSE
| b) debljina zida 12 cm | 0 | m³ | 765 |  | FALSE
A.0.1 | Nabavka i postavljanje "fert" gredica i uložaka od pečene gline za stropnu konstrukciju prizemlja. Izmjere uložaka 380×140×250 mm; Fert gredice prema statičkom proračunu. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Obračun prema svijetloj površini stropa. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 175 |  | FALSE
| b) Pomoćna zgrada | 0 | m² | 175 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Kampadno podzidavanje lomljenim kamenom kamenog ziđa uz ukopanu strojarnicu do stijene ili do dna iskopa. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Radove izvoditi pažljivo kako bi se spriječila bilo kakva šteta na susjednim građevinama. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 495 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Dozidavanje kamenog ziđa s dva vidljiva lica u vapnenom mortu oko vanjskog dvorišta uz lapidarij i novu zgradu. Prosječna debljina ziđa 65 cm, visina dozidavanja cca 1,0 m do 1,5 m. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Radove izvoditi prema tehnologiji kojom je izveden postojeći zid. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 390 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Zidanje pravokutnih stupova lapidarija lomljenim kamenom u vapnenom mortu. Širina stupova 30 cm, visine 240 cm. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Radove izvoditi prema tehnologiji kojom je izveden zid lapidarija. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 1120 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Zazidavanje otvora vrata, koji više nije u upotrebi u prizemlju. U zidu debljine cca 60 cm; od blok opeke, u produžnom mortu M5. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 900 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Zidanje novih vanjskih ili unutarnjih zidova blok opekom koji su uklonjeni zbog velikih oštećenja. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Radove izvoditi prema tehnologiji kojom je izveden postojeći zid. Debljina zidova 20 i 25 cm. Tlačna čvrstoča zidnog elementa > 10 N/mm2, mort M5. Sljubnice se potpuno ispunjavaju mortom. Količina stavke je uvečana 50 % iz razloga ako se nakon skidanja žbuke utvrde dodatne količine loših zidova koje treba zamijeniti novima. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 900 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Popravak postojećih zidova kaštela, obrambenih zidova unutarnjeg dvorišta i zidova vanjskog dvorišta |  |  |  |  | FALSE | 0
| Radove izvoditi prema tehnologiji kojom je izveden postojeći zid i/ili prema tehnologiji proizvođača građevinskih proizvoda za popravak ovakvih građevina usklađenoj s Upravom za zaštitu kulturne baštine. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 900 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Zidanje zamjenskog zida uz kulu kaštela lomljenim kamenom u vapnenoj žbuci s dva vidljiva lica. Ziđem se ispunjava i oblaže čelični okvir učvršćen u zid čeličnim sidrima. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m³ | 265 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Zidanje obložnog zida debljine 12 cm u polivalentnoj dvorni i iznad pozornice, visine cca 16,0 cm; u produžnoj žbuci. U cijenu uključen sav rad i materijal. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 263 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Zidanje obložnog zida debljine 12 cm, od pune opeke NF sa sidrenjem u zid koji se oblaže; u produžnoj žbuci. Jedna strana vidljiva. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Stavka obuhvaća sidra od nehrđajućeg ili pocinčanog čelika 5 kom/m². |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m³ | 2372 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Izrada horizontalne hidroizolacije zidova dva vruća premaza bitumenom i dvije ljepenke. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 99.5 |  | FALSE
FALSE
A.0.2 | Zidarski popravci zidova od oštećenja, zatvaranje šliceva od instalacija, obrada špaleta na ugrađenim vratima.U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal za izvedbu,metalne vodilice za žbukanje, kutni profili i plastične dilatacije od stolarije. Na spoju betona i opeke potrebno je rabiciranje. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 25 | sat |  | 0 | TRUE
TRUE
#REF!
#REF!
A.0.2 | Žbukanje armirano betonskih stropova Stavkom je obuhvaćeno žbukanje stropova od armiranog betona ,kontaktni vezni sloj(primer),te popravak šliceva nakon prolaska instalacija. U cijeni radna skela(do300cm),sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. U cijenu stavke uključen sav rad i materijal. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 120 |  | FALSE
A.0.2 | Žbukanje armirano betonskih zidova. Stavkom je obuhvaćeno žbukanje stropova od armiranog betona ,kontaktni vezni sloj(primer),te popravak šliceva nakon prolaska instalacija. U cijeni radna skela(do300cm),sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. U cijenu stavke uključen sav rad i materijal. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 120 |  | FALSE
FALSE
A.0.2 | Žbukanje unutarnjih zidova u podrumu vapnenom ili produžnom žbukom s prethodnim prskanjem rijetkom cementnom žbukom u dva sloja, grubom i finom završnom. U cijenu uključen sav radi i materija. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 100 |  | FALSE
FALSE
A.0.2 | Žbukanje unutarnjih zidova u prizemlju vapnenom ili produžnom žbukom s prethodnim prskanjem rijetkom cementnom žbukom u dva sloja, grubom i finom završnom. U cijenu uključen sav radi i materija. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 100 |  | FALSE
| nosivi zidovi | 0 | m² | 100 |  | FALSE
FALSE
A.0.2 | Žbukanje (vanjsko) nosivih zidova vapnenom ili produžnom žbukom s prethodnim prskanjem rijetkom cementnom žbukom u dva sloja, grubom i finom završnom. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 79 |  | FALSE
FALSE
A.0.2 | Izrada stropa galerije od gipskartonskih ploča (DF) debljine 2x1,25cm, koje se izvode sa CD i UD podkonstrukcijom (na podgled čelične konstrukcije). GK ploče se obrađuju do potpune gotovosti, tj priprema za bojanje. U cijenu su uključene ugradnja gk ploča sa svim spojnim i pričvrsnim materijalom i podkonstrukcijom. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 30 |  | FALSE
A.0.2 | Izrada pregradnih zidova od 2x12,5mm gipskartonskih ploča DF (dupla laga) na pocinčanu podkonstrukciju 5 cm (zid debljine 10 cm) i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. Zidovi prizemlja. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 30 |  | FALSE
A.0.2 | Izrada pregradnih zidova od 2x12,5mm gipskartonskih ploča DF (dupla laga) na pocinčanu podkonstrukciju 10 cm (zid debljine 15 cm) i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. Zidovi prizemlja. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 35 |  | FALSE
FALSE
FALSE
A.0.2 | Izrada pregradnih zidova od vlagootpornih gk(DF) ploča debljine 2x12,5mm (dupla laga) na pocinčanu podkonstrukciju (zid ukupne debljine 13 cm). Između gk ploča ugraditi mineralnu vunu debljine 8cm, te sve pripremiti za polaganje keramičkih pločica i za ličenje poslovnih prostora. Visina zidova između sanitarnih čvorova je 3,0 m. U cijenu uključena dobava i izrada gk zida od vlagootpornih ploča i mineralna vuna d=8cm, te potkonstrukcija za montažu sanitarne opreme i ostala eventrualna učvršćenja. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 55 |  | FALSE
A.0.2 | Izrada pregradnih zidova od vlagootpornih ploča zidova debljine 3x12,5mm (dupla laga) na pocinčanu podkonstrukciju (zid ukupne debljine 20 cm). Između gk ploča ugraditi mineralnu vunu debljine 13cm, te sve pripremiti za polaganje keramičkih pločica u sanitarnom čvoru i priprema do ličenja poslovnih prostora. Visina zida je 7,35m. U cijenu uključena dobava i izrada gk zida od vlagootpornih ploča i mineralna vuna d=13 cm, te potkonstrukcija za montažu sanitarne opreme i ostala eventrualna učvršćenja. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 70 |  | FALSE
A.0.2 | Izrada pregradnih zidova od vlagootpornih ploča debljine 2x12,5mm (dupla laga) na pocinčanu podkonstrukciju(zid ukupne debljine 15 cm). Između gk ploča ugraditi mineralnu vunu debljine 10cm, te sve prirediti za polaganje keramičkih pločica. Visina zida je 7,35m. U cijenu uključena dobava i izrada gk zida od vlagootpornih ploča i mineralna vuna d=13 cm, te potkonstrukcija za montažu sanitarne opreme i ostala eventrualna učvršćenja. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 55 |  | FALSE
A.0.2 | Žbukanje unutarnjih ab zidova prizemlja vapnenom ili produžnom žbukom s prethodnim prskanjem rijetkom cementnom žbukom u dva sloja, grubom i finom završnom žbukom. U cijenu uključen sav radi i materija te laka radna skela. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 15 |  | FALSE
A.0.2 | Dobava i izrada kvarcnog posipa na betonsku ploču (trijemovi), za izradu završne podne površine otvorenih i negrijanih prostora. Na djelomično očvrsli vlažan i prohodni beton postepeno posuti kvarcni posip te obraditi rotacijskim gleterima sve dok se potpuno ne utisne u podlogu i veže vlagu. Neposredno nakon ugradnje obrađenu površinu zaštititi od brzog sušenja, propuha i direktnog izlaganju suncu i mrazu. Nekoliko sati nakon izvođenja površine njegovati (lagano vlažiti, prekriti folijom ili premazati sredstvom za zaštitu svježeg betona. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 8 |  | FALSE
A.0.2 | SUHI ESTRIH NA POD PRIZEMLJA Dobava, rezanje i pripasivanje dvoslojnog suhog estriha iz gipsanih podnih ploča. Debljina ploče 12,5 mm (2x12,5 mm), lijepljene s ljepilom. Ploče se polažu na PE foliju i sloj toplinske izolacije, prilikom ugradnje međusobno se lijepe po čitavoj površini i dodatno međusobno pričvršćuju čeličnim klamicama. Prilikom ugradnje paziti na slaganje ploča - reške se ne smiju preklapati. Razred negorivosti estriha je A2 prema HRN EN 4102-2. U cijenu uključiti zapunjenje spojeva ploča s punjenjem i premazivanje površine s premazom za keramičke pločice. U cijenu uključena dobava materijala (suhi estrih F145, svi potrebni premazi), izvedba i upotreba svih alata i uređaja, te završno čišćenje postavljene podloge prema preporuci proizvođača estriha. Obračun po m². |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 30 |  | FALSE
FALSE
A.0.3 | Nabava, doprema i ugradnja armiranog cementnog estriha Debljine estriha prilagoditi prema visini ostalih podnih ploha. Betonirati na prethodno postavljenu PE foliju, te izvesti dilataciju postavljenjem dilatacijskom trakom d=1dm. Armirati mikroarmaturom za armiranje estriha(staklena ili čelična vlakna), gornju površinu zagladiti. Stavkom je uključena mikroarmatura. U cijenu uključeno i dilatiranje od zidova ekstrudiranim polistirenom debljine 1,0 cm. Obračun po m² izvedene površine. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 6.3 | m² |  | 0 | TRUE
A.0.4 | Nabava, doprema i ugradnja nivelir mase na podove radi poravnanja podloge prije postavljanja završne obloge, debljine do 10 mm. Prije postavljanje nivelir mase izvesti predpremaz odgovarajućom emulzijom, te izvesti obaveno temeljito čiščenje podova prije niveliranja. Obračun za kompletan rad i materijal po m2 . U cijenu je uključena dobava i ugradnja nivelir mase, predpremaza emulzijom te temeljito čišćenje poda. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 56.7 | m² |  | 0 | TRUE
A.0.4 | Nabava, doprema i ugradnja armiranog cementnog estriha na toplinsku izolaciju od ploča ekstrudiranog polisterena, na podu prizemlja. Debljina estriha 5,0 cm. Betonirati na prethodno postavljenu PE foliju. Armirati obostrano nosivom armaturnom mrežicom (Q139/ Q131) ili mikroarmaturom za armiranje estriha(staklena ili čelična vlakna), gornju površinu zagladiti. Stavkom je uključen armaturno pletivo ili mikroarmatura. U cijenu uključeno i dilatiranje od zidova ekstrudiranim polistirenom debljine 2,0 cm. Obračun po m² izvedene površine. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 11 |  | FALSE
FALSE
A.0.4 | Dvostruko završno gletanje i bojanje stropa od gipskartonskih ploča poludisperznim bojama na bazi vode u tonu po izboru projektanta uz sve prethodne radnje (čišćenje i prethodni popravci). Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 10 |  | FALSE
A.0.4 | Dvostruko završno gletanje i bojanje zidova od gipskartonskih ploča poludisperznim bojama na bazi vode u tonu po izboru projektanta uz sve prethodne radnje (čišćenje i prethodni popravci). Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 8 |  | FALSE
A.0.4 | Nabava, doprema i ugradnja armiranog cementnog estriha na prethodno postavljenu hidroizolaciju, na podu prizemlja i kata. Debljina estriha 5,0 cm. Armirati obostrano nosivom armaturnom mrežicom (Q139/ Q131) ili mikroarmaturom za armiranje estriha(staklena ili čelična vlakna), gornju površinu zagladiti. Stavkom je uključen armaturno pletivo ili mikroarmatura. U cijenu uključeno i dilatiranje od zidova ekstrudiranim polistirenom debljine 2,0 cm. Obračun po m² izvedene površine. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 13.5 |  | FALSE
FALSE
A.0.4 | Dobava i ugradnja podne izravnavajuće mase (pod pozornice), za niveliranje podova u debljini do 10 mm u jednom sloju prije polaganja podnih obloga. Svježu podnu izravnavanjuću masu nanijeti ljevanjem na podlogu, po mogućnosti u jednom koraku, do željene debljine (max. 30 mm) i ravnomjerno rasporediti. Kod većih debljina sloja i neupojnih podloga paziti na duže vrijeme sušenja. Potrošnja: cca 1,5 kg/m² po mm debljine. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 150 |  | FALSE
FALSE
A.0.4 | Nabava, doprema i ugradnja armiranog cementnog estriha na toplinsku izolaciju od ploča ekstrudiranog polisterena, na podu tavanskog prostora. Debljina estriha 5,0 cm. Betonirati na prethodno postavljenu PE foliju. Armirati obostrano nosivom armaturnom mrežicom (Q139/ Q131) ili mikroarmaturom za armiranje estriha(staklena ili čelična vlakna), gornju površinu zagladiti. Stavkom je uključen armaturno pletivo ili mikroarmatura. U cijenu uključeno i dilatiranje od zidova ekstrudiranim polistirenom debljine 2,0 cm. Obračun po m² izvedene površine. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 80 |  | FALSE
FALSE
A.0.4 | Dobava i ugradnja podne izravnavajuće mase (pod podruma), za niveliranje podova u debljini do 10 mm u jednom sloju prije polaganja podnih obloga. Svježu podnu izravnavanjuću masu nanijeti ljevanjem na podlogu, po mogućnosti u jednom koraku, do željene debljine (max. 30 mm) i ravnomjerno rasporediti. Kod većih debljina sloja i neupojnih podloga paziti na duže vrijeme sušenja. Potrošnja: cca 1,5 kg/m² po mm debljine. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 150 |  | FALSE
FALSE
A.0.4 | Dobava i izrada kvarcnog posipa na betonsku ploču (garaža), za izradu završne podne površine garaže. Na djelomično očvrsli vlažan i prohodni beton postepeno posuti kvarcni posip te obraditi rotacijskim gleterima sve dok se potpuno ne utisne u podlogu i veže vlagu. Neposredno nakon ugradnje obrađenu površinu zaštititi od brzog sušenja, propuha i direktnog izlaganju suncu i mrazu. Nekoliko sati nakon izvođenja površine njegovati (lagano vlažiti, prekriti folijom ili premazati sredstvom za zaštitu svježeg betona. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 60 |  | FALSE
FALSE
A.0.4 | Dobava i ugradnja ukrasnih betonskih fasadnih elemenata na prednju fasadu tornja, elementi dimenzija 40 x 40 cm, debljine 14,0 cm. Postavljanje prema uputi proizvođača, sa sigurnosnim učvršćenjima. Obavezna konzultacija s projektantom prije narudžbe. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m2 kompletno izvedene obloge sa učvršćenjima. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 400 |  | FALSE
FALSE
A.0.4 | Nabava, doprema i ugradnja armiranog cementnog estriha na podu podruma. Debljina estriha 4,0 cm. Betonirati na prethodno postavljenu PE foliju. Armirati obostrano nosivom armaturnom mrežicom (Q139/ Q131/ Q196) ili mikroarmaturom za armiranje estriha(staklena ili čelična vlakna), gornju površinu zagladiti. Stavkom je uključen armaturno pletivo ili mikroarmatura. U cijenu uključeno i dilatiranje od zidova, trakom debljine 2,0 cm. Obračun po m² izvedene površine. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 120 |  | FALSE
FALSE
A.0.4 | Nabava, doprema i ugradnja armiranog cementnog estriha na toplinsku izolaciju od ploča tvrdo komprimirane mineralne vune, na podu potkrovlja. Debljina estriha 4,0 cm. Betonirati na prethodno postavljenu PE foliju. Armirati obostrano nosivom armaturnom mrežicom (Q139/ Q131/ Q196) ili mikroarmaturom za armiranje estriha(staklena ili čelična vlakna), gornju površinu zagladiti. Stavkom je uključen armaturno pletivo ili mikroarmatura. U cijenu uključeno i dilatiranje od zidova mineralnom vuneom debljine 2,0 cm. Obračun po m² izvedene površine. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  |  | m² | 80 |  | FALSE
FALSE
A.0.4 | Nabavka i postavljanje tipskih gredica(nadvoja) od pečene gline. Izmjere nadvoja 120x65 mm; Pribaviti pripadajuću atestnu dokumentaciju. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Obračun prema komadu. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | kom | 200 |  | FALSE
A.0.4 | Nabava, doprema i ugradnja armiranog cementnog estriha na toplinsku izolaciju od ploča ekstrudiranog polisterena, na podu prizemlja. Debljina estriha 4,0 cm. Betonirati na prethodno postavljenu PE foliju. Armirati obostrano nosivom armaturnom mrežicom (Q139/ Q131) ili mikroarmaturom za armiranje estriha(staklena ili čelična vlakna), gornju površinu zagladiti. Stavkom je uključen armaturno pletivo ili mikroarmatura. U cijenu uključeno i dilatiranje od zidova ekstrudiranim polistirenom debljine 2,0 cm. Obračun po m² izvedene površine. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 12 |  | FALSE
A.0.4 | Izvedba podloge za vanjsko opločenje uz objekt. Na posteljici izvesti poprečne nagibe za odvodnju i poravnati s točnošću od 1 cm. Na ocjeditu posteljicu položiti geotekstil, a preko njega nosivi sloj od tučenca ili šljunka fi 3-5 cm, u debljini 20-30 cm uz nabijanje vibracijskim valjkom ili vibro pločama do potrebne zbijenosti, uz postupno dodavanje najprije sitnijeg tučenca, a zatim krupnijeg drobljenog pijeska, dok se ne dobije ravna i dosta čvrsta površina. Podlogu izesti od tucanika ili pijeska fi 2-5mm u debljini 5 cm ravnomjerno i rastresito. Poravnati toliko koliko se u jednom danu može položiti finalnog opločenja. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Obračun po m² izvedene površine. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 25 |  | FALSE
A.0.4 | Opločenje staze oko objekta betonskim pločama, istovrsno opločnicima kod objekta br.6., način slaganja i postavljanja, uz identičnu boju. Ploče dimenzija 40x40x8 cm, pjeskarene. Ploče se polažu na prije pripremljenu podlogu. Fuge zatvoriti posipanjem tucanika fi 1-3mm ili kvarcnim pijeskom. Beton je hidrofoban i zadovoljava sve uvjete čvrstoće na cijepanje, habanje, otpornosti na smrzavanje i soli za posipanje prema normama. Na površini opločnika akrilna zaštita protiv prljavštine na bazi teflona koja reducira cvjetanje vapnenca i daje jači intenzitet bojama. Stavka uključuje sav rad, zbijanje opločnjaka (vibracijsku ploču) i potrebnu opremu. |  |  |  |  | FALSE | 0
| Obračun po m² izvedene površine. |  |  |  |  | FALSE
|  | 0 | m² | 40 |  | FALSE
FALSE
A.0.4 | Žbukanje stupova. Stupovi moraju biti potpuno ravani i izvučeni pod letvu, a svi bridovi oštri i ravni. Žbukanje se izvodi slijedećim postupcima: čišćenje plohe zida i reški, premazivanje zidova primerom, prskanje zida cementnim mlijekom 1:1, žbukanje zida u dva sloja žbuke. Prvi sloj grube žbuke od produžno-cementnog morta 1:2:6, M-5. Drugi sloj fine žbuke od produžno-cementnog morta 1:3:9, M-5, debljine sloja d=1,0 cm, te fino glatko zaribati. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal za izvedbu,metalne vodilice za žbukanje, kutni profili i plastične dilatacije od stolarije. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 8 |  | FALSE
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | FALSE

## KERAMIČARSKI RADOVI
A.0 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troškovnika, postojećim tehničkim propisima, te uputama projektanta i nadzornog inženjera. U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, lagane skele, rastur materijala, neminovne otpatke, transport do gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, te uklanjanje nečistoća nastalih tokom rada, kao i odvoz sveg pratećeg suvišnog materijala i smeća (ambalaže). Izvođač treba upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku, što ga odabere projektant od uzoraka predloženih po izvođaču. Kao vezni materijal za oblaganje podova upotrijebiti će se građevinsko ljepilo. Za ljepilo je potrebna cementna glazura na podu, betonski zid u glatkoj oplati ili gruba žbuka na zidu. Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci.
Prije početka radova izvođač je dužan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramičarski radovi, a ako ona nije dobra, mora o tome obavijestiti naručioca radova, kako bi se podloga mogla na vrijeme popraviti i pripremiti za izvedbu keramičarskih radova. Prije polaganja pločica, zid treba dobro očistiti, da se postigne čvrsta veza opločenja sa zidom, da pločice kasnije ne otpadaju. Sav prostor između pločica i zida treba biti potpuno ispunjen i zaliven veznim materijalom. Ako neke pločice imaju veću dimenziju, treba ih obrusiti, ako su manje od propisane mjere, ne smiju biti upotrebljene. Naročitu pažnju obratiti na sastave ploha koje se opločuju, na sastavima opločenja sa drugim plohama obrade i opšavima uz otvore, da budu izvedeni potpuno ravni i čisti.
Završna opločenja odmah očistiti od nečistoće i veznog sredstva, a u svaku stavku uključeno je i konačno fino čišćenje površine, te fugiranje. Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim odvodima, gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima. Uz podne rešetke, sifone i uz ostale rubove sve podne pločice ili tavelice moraju biti obrezane na potrebnu mjeru i pravilno obrubljene. Podove na otvorenim površinama izvesti sa dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru razmak između njih nije veći od 3 metra. Organizaciju svog rada izvođač treba provesti tako da bude u skladu sa operativnim planom, te da ne dođe do zakašnjenja sa vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvođača. Ne izvesti više od 1,2 m u danu.
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
TRUE
A.0.1 | Čišćenje podova i premazivanje sa premazom u jednom sloju ( u cijenu je uračunat rad i materijal. Obračun po m2. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 56.7 | m² |  | 0 | TRUE
| ~ stambeni dio |  | m² | 200 |  | FALSE
#REF!
A.0.2 | Dobava materijala i oblaganje podova unutarnjim pločicama I klase veličine i uzorka po odabiru Investitora. Pločice se polažu u dvokomponentno građevinsko ljepilo. U stavku uključiti fugiranje sa vodootpornim cementom u boji po izboru Investitora . U cijenu uključiti sav ostali matrijal i rad do potpune gotovosti. Obračun po m2. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 66.7 | m² |  | 0 | TRUE
|  | 0 | m² | 50 |  | FALSE
|  | 0 | m² | 180 |  | FALSE
A.0.2 | Dobava materijala i oblaganje ostave pločicama I klase veličine i uzorka po odabiru Investitora. Pločice se polažu na cementnu glazuru u dvokomponentno građevinsko ljepilo. U stavku uključiti fugiranje sa vodootpornim cementom u boji po izboru Investitora i izvedbu sokla visine 10,0 cm U cijenu uključiti sav ostali matrijal i rad do potpune gotovosti. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 50 |  | FALSE
A.0.2 | Dobava materijala i oblaganje podova kuhinje obiteljske kuće pločicama I klase veličine i uzorka po odabiru Investitora. Pločice se polažu na cementnu glazuru u dvokomponentno građevinsko ljepilo. U stavku uključiti fugiranje sa vodootpornim cementom u boji po izboru Investitora i izvedbu sokla visine 10,0 cm U cijenu uključiti sav ostali matrijal i rad do potpune gotovosti. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
| - kuhinja | 0 | m² | 50 |  | FALSE
FALSE
A.0.3 | Dobava materijala i postavljanje sokla, visine 8 cm sa završnom al. lajsnom. Pločice se polažu u dvokomponentno građevinsko ljepilo. U stavku uključiti oblaganje rubova te fugiranje sa vodootpornim cementom u boji po izboru investitora. U cijenu uključiti sav materijal i rad do potpune gotovosti. Obračun po m. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 52 | m |  | 0 | TRUE
A.0.3 | Dobava i oblaganje kamenim pločama debljine 3cm površine natkrivenog ulaza, vjetrobrana, stubišta i rampe za osobe sa posebnim potrebama. veličine i uzorka po odabiru Investitora. Kamene ploče se polažu u dvokomponentno građevinsko ljepilo. Uključivo poluzaobljeni polirani rub. Kamene ploče boje po izboru arhitekte. U stavku uključiti i izvedbu sokla visine 10,0 cm, oblaganje rubova uz stube i građevinu, te fugiranje sa vodootpornim cementom u boji po izboru investitora. Točne izmjere uzeti na licu mjesta nakon izrade natkrivenog ulaza, vjetrobrana, stubišta i rampe za osobe sa posebnim potrebama. U cijenu uključiti sav ostali matrijal i rad do potpune gotovosti. Obračun po m2. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 300 |  | FALSE
A.0.3 | Dobava materijala i oblaganje podova zajedničkih prostorija pločicama I klase 30x60 do 45x45 u svjetlim tonovima, protuklizne. Pločice se polažu na cementnu glazuru u dvokomponentno građevinsko ljepilo. U stavku uključiti fugiranje sa vodootpornim cementom u boji po izboru Investitora i izvedbu sokla visine 10,0 cm U cijenu uključiti sav ostali matrijal i rad do potpune gotovosti. Obračun po m2. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 0 | m' | 150 |  | FALSE
A.5.4. | Silikoniranje spojeva na podu ( pod-sokl, sokl-zid). U cijeni rad i materijal. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 104 | m |  | 0 | TRUE
A.0.4 | VANJSKE KAMENE KLUPICE Izrada, dobava i ugradnja vanjskih kamenih prozorskih klupica d= 2,0 cm, širine od 10-30 cm, polirane s gornje strane i sa čela. Širinu klupice prilagoditi prema položaju prozora. Boja granitne klupice po izboru arhitekte. U stavku uračunati za ugradnju i učvršćenje klupica, sav materijal i rad. Obračun po m kompletno ugrađene klupice. Sve mjere uzeti na terenu! |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m' | 150 |  | FALSE
| KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | TRUE

## SOBOSLIKARSKI RADOVI
A.0 | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C. Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na atmosferilije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima. Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predviđenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti.
Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu.
Površine zidova obračunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori veći od 3 m2 odbijaju se, ali se posebno obračunavaju špalete i to m1 za m2.
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
TRUE
A.0.0 | Dvostruko završno bojanje zidova poludisperznim bojama na bazi vode u tonu po izboru investitora uz sve prethodne radnje (čišćenje i prethodni popravci). Zidovi se ne žbukaju te se bojanje vrši preko opeke. Obračun po m². |  |  |  |  | FALSE | 0
| podrum | 0 | m² | 35 |  | FALSE
| prizemlje | 0 | m² | 35 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dvostruko završno bojanje zidova podruma poludisperznim bojama na bazi vode u tonu po izboru investitora uz sve prethodne radnje uključene u ovoj stavci: gletanje, čišćenje i prethodni popravci. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m². |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 40 |  | FALSE
FALSE
A.0.0 | Dvostruko završno bojanje zidova poludisperznim bojama na bazi vode u tonu po izboru investitora uz sve prethodne radnje uključene u ovoj stavci: gletanje, čišćenje i prethodni popravci. U cijenu uključen sav rad, materijal i radna skela. Obračun po m². |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 8 |  | FALSE
FALSE
A.0.1 | Dvostruko završno bojanje zidova i stropova poludisperznim akrilnim bojama u tonu po izboru investitora . U cijenu uključen sav rad, materijal i radna skela. Obračun po m². |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 349 | m² |  | 0 | TRUE
A.0.1 | Dvostruko završno bojanje zidova od gipskartonskih ploča. Bojanje se vrši na ranije pripremljenu podlogu u bijeloj boji uz sve prethodne radnje: otprašivanje i premaz impregnacijom. U stavku uračunati sav rad, materijal i radna skela. Obračun po m2 kompletno obojanog stropa. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 8 |  | FALSE
A.0.1 | Dvostruko završno bojanje stropova od gipskartonskih ploča. Bojanje se vrši na ranije pripremljenu podlogu u bijeloj boji uz sve prethodne radnje: otprašivanje i premaz impregnacijom. U stavku uračunati sav rad, materijal i radna skela. Obračun po m2 kompletno obojanog stropa. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 10 |  | FALSE
FALSE
A.0.2 | Zaglađivanje zidova masom za gletanje 2s i priprema za ličenje. U cijeni rad, radna skela i materijal. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 292 | m² |  | 0 | TRUE
| prizemlje | 0 | m² | 40 |  | FALSE
A.0.3 | Impregnacija zidova akrilnom emulzijom. U cijenu uključen rad, materijal i radna skela. |  |  |  |  | TRUE | 1
|  | 349 | m² |  | 0 | TRUE
TRUE
SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI UKUPNO

## ELEKTROINSTALACIJE
0 | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  | TRUE
OPĆI UVJETI
Cijena stavki mora sadržavati i sve pripremne i završne radove kao što su rezanje utora i kanala za cijevi i vodove, otvora za razdjelnice, proboja, obrade kanala i utora te zatvaranje. Ponuđač je obvezan osigurati gradilište od pristupa neovlaštenih osoba zbog mogućih ozljeda te sudionike građenja i opremu tijekom perioda građenja do predaje izvedenih radova korisniku.
|  | KOLIČINA | J. MJ. | CIJENA | IZNOS
TRUE
0.0 | Dvostruko završno bojanje zidova poludisperznim bojama na bazi vode u tonu po izboru investitora uz sve prethodne radnje (čišćenje i prethodni popravci). Zidovi se ne žbukaju te se bojanje vrši preko opeke. Obračun po m². |  |  |  |  | FALSE | 0
| podrum | 0 | m² | 35 |  | FALSE
| prizemlje | 0 | m² | 35 |  | FALSE
FALSE
0.0 | Dvostruko završno bojanje zidova podruma poludisperznim bojama na bazi vode u tonu po izboru investitora uz sve prethodne radnje uključene u ovoj stavci: gletanje, čišćenje i prethodni popravci. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m². |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 40 |  | FALSE
FALSE
0.0 | Dvostruko završno bojanje zidova poludisperznim bojama na bazi vode u tonu po izboru investitora uz sve prethodne radnje uključene u ovoj stavci: gletanje, čišćenje i prethodni popravci. U cijenu uključen sav rad, materijal i radna skela. Obračun po m². |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 8 |  | FALSE
FALSE
1.01. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke IP66, 6400lm, 52W | kom | 8 |  | 0
1.02. | Dobava, montaža i spajanje ugradne LED svjetiljke | kom | 1 |  | 0
1.03. | Dobava, montaža i spajanje sklopke jednopolne isklopne, obične | kom | 3 |  | 0
1.04. | Dobava, montaža i spajanje priključnice P+N+PE, 230V | kom | 10 |  | 0
1.05. | Dobava i polaganje voda NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
1.06. | Dobava i polaganje voda NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
1.07. | Dobava i polaganje voda NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
1.08. | Dobava i polaganje savitljive instalacijske samogasive cijevi f 25 | m | 120 |  | 0
0.0 | Dvostruko završno bojanje zidova od gipskartonskih ploča. Bojanje se vrši na ranije pripremljenu podlogu u bijeloj boji uz sve prethodne radnje: otprašivanje i premaz impregnacijom. U stavku uračunati sav rad, materijal i radna skela. Obračun po m2 kompletno obojanog stropa. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 8 |  | FALSE
0.0 | Dvostruko završno bojanje stropova od gipskartonskih ploča. Bojanje se vrši na ranije pripremljenu podlogu u bijeloj boji uz sve prethodne radnje: otprašivanje i premaz impregnacijom. U stavku uračunati sav rad, materijal i radna skela. Obračun po m2 kompletno obojanog stropa. |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | 0 | m² | 10 |  | FALSE
FALSE
| prizemlje | 0 | m² | 40 |  | FALSE
#REF!
ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO